## 主舞台灯光音响报价
1 | 项目名称 | 2017重庆育才读书节暨文化艺术闭幕式 |  | 项目公司名称 | 重庆市育才中学
2 | 项目地址 | 重庆市育才中学体育场 |  | 项目负责人 | 刘刚、邹娟
3 | 进场时间 | 2017-05-11 |  | 彩排时间 | 2017/5/13-14
4 | 演出时间 | 2017-05-15
地点：重庆育才中学足球场 时间：2017年5月15日晚正式演出，至少提前2天安装调试到位并提供彩排 人数：师生、家长共计一万余人 要求：1.保证良好的音响、灯光和舞台效果的同时，各投标单位可在清单中增加相应设备和布置以提供更佳舞美效果； 2.投标单位须具有相应从业资质，信誉良好，承接过各类大型演出活动，并提供相应佐证材料； 3.投标时须提供详细报价，舞台及其他系统搭建，可参看参考效果图，或提供更优化设计效果供评标；学校招投标小组可根据报价、资质、效果设计等方面综合考虑确定中标单位； 4.中标单位需科学管理、安全文明施工，所有设备安装、调试、彩排、演出、撤场等所有活动过程中的安全事故，均与甲方无关； 5.投标单位可即日起到现场踏勘，联系人刘老师18680758509； 6.中标单位须选派专业工作人员提供本场演出所有技术服务工作。 7.未尽事宜，以演出前签订合同内容为准。
1 | PAR64低压束光灯 | MONON PAR-64 | 32 | 台 | 铝合金外壳，250W/28V，美国GE灯泡
2 | LED面光 |  | 16 | 台
3 | 防水LED筒灯(雅江) |  | 92 | 台 | 54颗韩版灯珠
4 | 观众灯 |  | 6 | 台 | 2000W(4头)
5 | 造型光束灯 (GTD 230W Ⅱ） |  | 80 | 台 | GTD：230W
6 | 高亮度染色摇头灯 (GTD 1500W Ⅱ) |  | 8 | 台 | 电子镇流，37通道(1500W)
7 | 高亮度图案摇头灯 (GTD 1500W Ⅱ) |  | 15 | 台 | 电子镇流，37通道(1500W)
8 | 二、控制台
9 | 数字硅箱(RGB) |  | 6 | 台 | DMX512信号控制，6×6KW，三相五线制
10 | 直盒（RGB） |  | 6 | 台
11 | Ma 2屏 |  | 1 | 台
12 | AVOLITES TG | 灯光控制台 | 1 | 台 | DMX512信号控制
13 | 三、效果类
14 | 室外大型追光灯 |  | 2 | 台 | 含电源及支架AURORA 欧玛2000W
15 | 室外特效重烟机＋风机(MLB) |  | 2 | 台 | 3000W，有线无线两用
16 | 室外大型薄雾烟机 |  | 4 | 台 | 3000W，有线无线两用
17 | 四、线材类
18 | 双芯电缆（阻燃） |  | 1 | 批 | 2×1.5mm2电源电缆线（配合1、2）
19 | 双芯电缆（阻燃） |  | 1 | 批 | 2×2.5mm2电源电缆线（配合3、4、5）
20 | 灯光信号线 |  | 1 | 批 | 3芯线
21 | 95电缆线 |  | 160 | 米 | 承180KW电量
22 | 线槽板 |  | 40 | 米 | 环保型无毒害
灯光总功率≥150KW，从车库处接入。
二 | 德国进口世界顶级音响（TWAUDIO VERA 36系列）
主扩音响
1 | TWAUDIO VERA 36 |  | 18 | 只 | 德国进口，三分频双10‘双8， 141dBA的声压级
2 | TWAUDIO VERA 33 |  | 12 | 只 | 德国进口，超低
侧补音响
3 | FBT MUSE210LA |  | 16 | 只 | 意大利进口 135dBA的声压
4 | FBT SUBLINE218S |  | 6 | 只 | 意大利进口 双18超低
反送系统
5 | 返听音响HZ(M-15C) |  | 8 | 只 | 15”低音+2”高音
中置补声系统
6 | 返听音响HZ(M-15C) |  | 4 | 只 | 15”低音+2”高音
功放系统
7 | TWAUDIO K3DSP |  | 12 | 台 | 控放
8 | TWAUDIO 原装RF900吊架 |  | 2 | 个
9 | FBT 原装吊架 |  | 2 | 个
10 | VERA 36 机柜 |  | 6 | 个
11 | VERA 33 机柜 |  | 8 | 个
12 | 8U功放机柜 |  | 4 | 个
13 | 线材 |  | 2 | 批
14 | 数字控台：英国Midas M32 |  | 1 | 台
话筒系统
15 | 顶级无线话筒： 舒尔ULX-D无线数字系统 |  | 8 | 套 | 舒尔ULX-D无线数字系统
16 | 天线分配 |  | 2 | 组
17 | 盘形天线 |  | 4 | 组
18 | 电容话筒 |  | 6 | 支 | 舒尔有线系统：797型号
19 | 头带话筒 |  | 8 | 支 | JTS系列
20 | 天线分配 |  | 2 | 组
21 | 盘形天线 |  | 4 | 组
22 | 话筒架 |  | 10 | 个
播放系统
23 | DVD |  | 1 | 台
24 | 专业播放器 |  | 1 | 台
25 | 音频处理电脑 |  | 1 | 台
26 | 信号电缆及接插件 |  | 1 | 批
27 | 信号缆车 |  | 2 | 个
28 | 电源缆车 |  | 4 | 条
29 | 专业音控师 |  | 2 | 人
功率>60KW
三 | 结构类
1 | TRUSS | 横梁：22mX18m，目字型 | 124 | 米 | 760mmX520mm大型专业户外演出TRUSS架；最新插销式钢架，与网架连接
2 |  | 立柱：10mX6条腿 | 60 | 米
3 | 电动葫芦 |  | 10 | 套
4 | 网架 | 横杆：2m | 600 | 根 | 长10mX宽10mX4m厚度X2幅
5 |  | 斜撑:2.4m
6 |  | 立柱:2.4m
7 | LED平台 | 10。8mX1.2mX1.6m高 | 12.96 | 平方 | 钢架结构：双层拉杆
8 | 二层表演平台 | 15.6mX2.4mX1.4m高 | 37 | 平方 | 钢架结构：双层拉杆
9 | 基础表演平台 | 18mX4.8mX1m高 20.4mX6mX1m高 | 208.8 | 平方 | 钢架结构：双层拉杆
10 | 造型梯步 | 台口：6mX1幅；上下场：2.4mX4幅，1.2mX2幅 | 18 | 米 | 0.2m高
11 | 银灰色地毯 |  | 350 | 平方 | 全新地毯
四 | 视屏系统
1 | 主屏：P3高清屏 | 规格:10mX5m | 50 | 平方 | 0.5mX0.5m规格拼接
2 | 彩幕屏：P8室外防水屏 | 2.5mX5mx2幅 3mX5.4mX2幅 3.5mX5.4mX2幅 | 95.8 | 平方
3 | 直播屏：P5室外防水屏 | 6mX4mX2幅 | 48 | 平方
5 | ■光纤传输系统 |  | 3 | 台
6 | ■ HDMI/SDI信号采集接口 |  | 3 | 台
7 | ■DVI信号布线 |  | 3 | 台
8 | ■ 高清信号切换器 |  | 3 | 台
9 | ■ 信号转换处理器 |  | 3 | 台
10 | ■监视器，19寸 |  | 1 | 台
11 | ■笔记本电脑(苹果电脑） |  | 2 | 台
五 | 特效类
1 | 银光喷泉类 | 瞬喷 | 2 | 组 | 18支/组
|  | 喷泉 | 2 | 组 | 18支/组
2 | 电动礼炮 |  | 4 | 组 | 3支/组
六 | 摄像系统
1 | 摄像机 | 包括摄像师：2人 | 3 | 套 | 定位，移机，摇臂机
2 | 摇臂：12米 | 包括摄像师：1人 | 1 | 套 | 专业摇臂机
3 | 摄影机 | 包括摄影师：1人 | 1 | 套 | 前期照片拍摄，后期照片PS，光盘制作
4 | 导播台 | 包括1名导播切换师 | 1 | 套 | 实时切换直播信号上直播屏和学校微信直播平台（hdmi或sdi信号）